## Munka1
Beépítendő 1db 23kWp rendszer
1db 23 kWp Korház Baja 24 lakásos orvosszálló épület napelem telepítési ajánlat
s.sz. | Fő tétel | Megnevezés | Mennyiség |  | Anyag | Díj | Ö.Anyag | Ö.Díj | Összesen
Napelm és tartószerkezet, teherfogadó és átadó szerkezet és közlekedési utak
1 | Napelem | 260Wp SOLAR panel | 88 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Inverter | ABB vagy Fronius 25 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Tartószerkezetek |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Szállítás |  | 1 | klt | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
5 | Teherfogadó és átadó szerkezetek és közlekedési utak készítése és rögzítése |  | 1 | klt | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
Villamos szerelés
1 | MŰ I |  | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kábeltálca 50x50 |  | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábeltálca 100x60 |  | 25 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4 | NYY 5x50mm2 |  | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
5 | NYY 5x25mm2 |  | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
6 | MT 5x10mm2 |  | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7 | solar 1x4 mm2 |  | 110 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8 | MKH 1x2,5mm2 |  | 275 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
9 | MKH 1x6mm2 |  | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Cat6 Ftp |  | 100 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Villamos fogyasztási hely kialakítása |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
12 | DC1 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
13 | DC2 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
14 | DC3 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
15 | DC4 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16 | AC1 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17 | AC2 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18 | AC3 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
19 | AC4 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Födémátvezetések |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Kábelek feliratozása |  | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Fogyasztásmérő szekrény maradandó feliratozása |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Betáp kábelek feliratozása |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Matricák |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
25 | VIGYÁZZ FESZÜLTSÉG alatt |  | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Vigyázz 400V életveszély |  | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Többszörös betáplálás |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Villamos fogyasztóberendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata |  | 1 | db | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
29 | Érintésvédelmi jegyzőkönyv |  | 1 | db | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
30 | Megvalósulási terv készítése |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Próbaüzem előirányzata |  | 1 | db | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
32 | Kábelek szgetelés mérése |  | 1 | tétel | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
Villámvédelem
1 | Ereszcsatorna bekötés |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Villámvédelmi rendszer kiépítése után szabványossági felülvizsgálat és teljes rendszer mérése |  | 1 | db | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
3 | Villámvédelmi felfogó csúcs (3m magas D20mm FeZn) |  | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Átadási dokumentáció készítése |  | 1 | tétel | ✕ |  | ✕ | 0 | 0
Mindösszesen Nettó: | [6 empty] | 0 | 0 | 0